| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-14 Asbestschnüre Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Schlafzimmer OG Decke | VM-21 Asbestkarton Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Estrich DG Decke / Boden | VM-22 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Zimmer UG Wand | VM-26 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Alle Räume UG Decke | VM-27 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Heizraum UG Wand | VM-29 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Tankraum UG Öltank | VM-30 Flanschdichtungen Öltank |  |  |  | Asbest: |