| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fassade EG Sockel | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Büro EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-9 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  | Kein Zugang War nicht zugänglich! | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Elektrotableau EG Türblatt | Türblatt | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |