| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad/WC 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Bad 2.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Treppenhaus UG-2.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Küche 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad/WC 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG-2.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-2 | Küche EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-3 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad/WC 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Küche 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad/WC 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wohnbereich 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Küche und Wohnbereich EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-5 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Bad/WC 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Wohnbereich 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Küche 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Bad 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Wohnbereich 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | Wohnbereich 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-8 | Kellergeschoss UG | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-25 |  |
| VM-9 | Wohnbereich 1.OG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Treppenhaus 2.OG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Kellergeschoss UG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-14 | gesamtes Gebäude UG-DG | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-16 | Bad 2.OG | Sockel | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-17 | Fassade EG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-19 | Vordach UG | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-27 | Küche 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-27 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-29 | Wohnbereich 1.OG | Bodenaufbau | Einbau neueren Datums |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-29 | Stockwerk 2.OG | Bodenaufbau | Einbau neueren Datums |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-29 | Wohnbereich EG | Bodenaufbau | Einbau neueren Datums |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-30 | Dachstock DG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Asbest Holzschutzmittel | VB-6 |  |
| VM-31 | Heizraum UG | Abzug | Rohranschlüsse |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-32 | wahrscheinlich ganzes Haus DG-UG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |