| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Sockel EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Fassade OG Wand | VM-2 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Wohnzimner / Schlafzimmer EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Sitzplatz OG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche OG Wand | VM-5 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche OG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Dusche OG Wand | VM-5 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Dusche OG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Treppenhaus / Dachzimmer EG- DG Boden | VM-8 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Keller EG Wand / Boden | VM-10 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |