| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimner / Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Fassade OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad / Küche EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Sitzplatz OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Dachzimmer EG- DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Keller EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |