| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Garage UG Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Gesamtes Haus UG -EG Boden | VM-2 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Garage UG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Garage UG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Garage UG Sockel | VM-5 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Garage UG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus/ Gang / Waschküche UG- EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppenhaus/ Gang / Waschküche UG- EG | VM-1 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Waschküche UG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Dusche UG Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Dusche UG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Dusche UG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Schlafzimmer EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Schlafzimmer EG Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad EG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Bad EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | WC EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | WC EG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Küche EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Küche / Eingang EG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Cheminée EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Cheminée EG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Wohnzimmer / Küche EG Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Dach / Wand DG Dach / Wand | VM-8 Faserzement Dach / Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Fassade UG - DG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |