| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Decke |  | MaP-1 MaP-8 MaP-10 MaP-14 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Klebstoffe Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-13 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-9 MaP-11 MaP-15 MaP-18 MaP-20 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-12 MaP-16 MaP-17 MaP-19 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Asbestschnüre Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Dach / Wand |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |