| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dachstock DG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Asbest Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-2 | ganzes Haus EG-DG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dachstock DG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer 2.OG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Zimmer 2.OG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-4 | Bad 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG-DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Bad Gewerbefläche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-5 | Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnbereich 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Treppenhaus EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Gang und Keller UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Gewerbefläche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | Gewerbefläche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-5 | Bad Gewerbefläche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-5 | Zimmer 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-5 | Gang und Treppenhaus OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-6 | Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-7 | Bad 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Küche 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Bad Gewerbefläche EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-8 | Küche 1.OG | Wand | Novilon |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Bad 1.OG | Wand | Novilon |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-9 | Zimmer 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-9 | Gewerbefläche EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | WC 2.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-10 | Gang 1.OG | Elektrokasten | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Gang UG | Tank | Kunststoff |  |  |  | Divers | VB-4 |  |
| VM-12 | Gewerbefläche EG | Elektrospeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Gewerbefläche EG | Wandanschluss | PU Schaum |  |  |  | CP | VB-6 |  |
| VM-14 | WC 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-15 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |