| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Wohnbereich 1.OG | VM-29 Einbau neueren Datums Bodenaufbau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnbereich 1.OG | VM-9 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Treppenhaus 2.OG | VM-9 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | gesamtes Gebäude UG-DG | VM-14 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Dachstock DG | VM-30 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Asbest: Holzschutzmittel: |
| VB-7 | Kellergeschoss UG | VM-13 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Heizraum UG | VM-31 Rohranschlüsse Abzug |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | wahrscheinlich ganzes Haus DG-UG | VM-32 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Wohnbereich EG | VM-29 Einbau neueren Datums Bodenaufbau |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | Vordach UG | VM-19 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |