| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Fassade | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Badezimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-3 | Dusche UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-3 | Dusche/ WC DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-4 | Küche EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-5 | Dusche UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-5 | Dusche/ WC DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus UG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-13 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-14 | Sauna UG Brandschutzplatte | Brandschutzplatte | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-15 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-16 | Ganzes Geschoss UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-3 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-18 | Dusche/ WC DG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-19 | Gesamtes Haus EG-DG Heizkörper | Heizkörper | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-20 | Balkon OG-DG Dilatations Fugen | Dilatations Fugen | Fugendichtstoff |  |  |  | PCB | MaP-32 |  |