| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer/ Treppenhaus/ Gang UG-OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Badezimmer DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer/ Esszimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Badezimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Badezimmer UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Küche OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Esszimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer/ Treppenhaus/ Gang UG-OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Badezimmer DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | ZWEILAGIG! ( Untere Schicht mit Bituminösen Kleber.) | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Badezimmer UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | Ganzes Haus UG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-8 | Badezimmer UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |