| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Wohnzimmer / Küche EG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Küche EG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Dusche EG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad OG Wand / Boden | VM-5 Cusion Vinyl |  |  |  | Asbest: |