## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Leichtbauelemente | Decke |  | Garage | UG | Decke |  |  | 15.7.2026 - 12:15 | Claudio Tavella |  |  | Garage -UG -Decke _MaP-1_26-07-15.jpg | Garage -UG -Decke _MaP-1_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Garage | UG | Boden |  |  | 15.7.2026 - 12:16 | Claudio Tavella |  |  | Garage -UG -Boden _MaP-2_26-07-15.jpg | Garage -UG -Boden _MaP-2_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Wand |  | Gang | UG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 12:25 | Claudio Tavella |  |  | Gang -UG -Wand _MaP-3_26-07-15.jpg | Gang -UG -Wand _MaP-3_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | UG | Boden |  |  | 15.7.2026 - 12:26 | Claudio Tavella |  |  | Gang -UG -Boden _MaP-4_26-07-15.jpg | Gang -UG -Boden _MaP-4_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Keller | UG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 12:28 | Claudio Tavella |  |  | Keller -UG -Wand _MaP-5_26-07-15.jpg | Keller -UG -Wand _MaP-5_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus | UG | Boden |  |  | 15.7.2026 - 12:33 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus -UG -Boden _MaP-6_26-07-15.jpg | Treppenhaus -UG -Boden _MaP-6_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Wand |  | Sauna | UG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 12:41 | Claudio Tavella |  |  | Sauna -UG -Wand _MaP-7_26-07-15.jpg | Sauna -UG -Wand _MaP-7_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Wand |  | Dusche | UG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 12:42 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -UG -Wand _MaP-8_26-07-15.jpg | Dusche -UG -Wand _MaP-8_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Dusche / Sauna | UG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 12:43 | Claudio Tavella |  |  | Dusche - Sauna -UG -Wand _MaP-9_26-07-15.jpg | Dusche - Sauna -UG -Wand _MaP-9_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Küche/ Gang / Bad | EG | Boden |  |  | 15.7.2026 - 12:44 | Claudio Tavella |  |  | Küche- Gang - Bad -EG -Boden _MaP-10_26-07-15.jpg | Küche- Gang - Bad -EG -Boden _MaP-10_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-10 | Plattenkleber | Sockel |  | Küche/ Gang / Bad | EG | Sockel |  |  | 15.7.2026 - 12:56 | Claudio Tavella |  |  | Küche- Gang - Bad -EG -Sockel _MaP-11_26-07-15.jpg | Küche- Gang - Bad -EG -Sockel _MaP-11_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Küche/ Gang / Bad / Treppenhaus | EG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 12:57 | Claudio Tavella |  |  | Küche- Gang - Bad...-EG -Wand _MaP-12_26-07-15.jpg | Küche- Gang - Bad...-EG -Wand _MaP-12_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Decke |  | Küche/ Gang / Bad / Treppenhaus | EG / OG | Decke |  |  | 15.7.2026 - 12:58 | Claudio Tavella |  |  | Küche- Gang - Bad...-EG - OG -Decke _MaP-13_26-07-15.jpg | Küche- Gang - Bad...-EG - OG -Decke _MaP-13_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 13:01 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-14_26-07-15.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-14_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-11 | Klebstoffe | Boden |  | Wohnzimmer | EG | Boden |  |  | 15.7.2026 - 13:03 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Boden _MaP-15_26-07-15.jpg | Wohnzimmer -EG -Boden _MaP-15_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 13:04 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-16_26-07-15.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-16_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Kaminzimmer | EG | Boden |  |  | 15.7.2026 - 13:08 | Claudio Tavella |  |  | Kaminzimmer -EG -Boden _MaP-17_26-07-15.jpg | Kaminzimmer -EG -Boden _MaP-17_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Kaminzimmer | EG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 13:09 | Claudio Tavella |  |  | Kaminzimmer -EG -Wand _MaP-18_26-07-15.jpg | Kaminzimmer -EG -Wand _MaP-18_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 13:20 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-19_26-07-15.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-19_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 15.7.2026 - 13:23 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-20_26-07-15.jpg | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-20_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-21 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Fassade | EG-OG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 13:32 | Claudio Tavella |  |  | Fassade -EG-OG -Wand _MaP-21_26-07-15.jpg | Fassade -EG-OG -Wand _MaP-21_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-5 | Faserzement | Fallrohr |  | gesamtes Haus | UG- DG | Fallrohr |  |  | 15.7.2026 - 12:20 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -UG- DG -Fallrohr _VB-1_26-07-15.jpg | gesamtes Haus -UG- DG -Fallrohr _VB-1_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-6 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 15.7.2026 - 12:22 | Claudio Tavella |  |  | Gang -UG -Elektro..._VB-2_26-07-15.jpg | Gang -UG -Elektro..._VB-2_detail_26-07-15.jpg | 1 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-3 | Visueller Befund | VM-8 | LAP | Nachtspeicherofen |  | gesamtes Haus | UG- DG | Nachspeicher Ofen |  |  | 15.7.2026 - 12:29 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -UG- DG -Nachspe..._VB-3_26-07-15.jpg | gesamtes Haus -UG- DG -Nachspe..._VB-3_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-4 | Visueller Befund | VM-9 | LAP | Wand |  | Sauna | UG | Wand |  |  | 15.7.2026 - 12:44 | Claudio Tavella |  |  | Sauna -UG -Wand _VB-4_26-07-15.jpg | Sauna -UG -Wand _VB-4_detail_26-07-15.jpg | 1 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-5 | Visueller Befund | VM-12 | Faserzement | Cheminée |  | Kaminzimmer | EG | Cheminée |  |  | 15.7.2026 - 13:09 | Claudio Tavella |  |  | Kaminzimmer -EG -Cheminée _VB-5_26-07-15.jpg | Kaminzimmer -EG -Cheminée _VB-5_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-6 | Visueller Befund | VM-11 | Klebstoffe | Boden |  | Treppenhaus / Gang / Schlafzimmer | EG / OG | Boden |  |  | 15.7.2026 - 13:13 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gan...-EG - OG -Boden _VB-6_26-07-15.jpg | Treppenhaus - Gan...-EG - OG -Boden _VB-6_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-7 | Visueller Befund | VM-14 | Plattenkleber | Wand/ Boden |  | Bad / WC | EG / OG | Wand / Boden |  |  | 15.7.2026 - 13:25 | Claudio Tavella |  |  | Bad - WC -EG - OG -Wand - ..._VB-7_26-07-15.jpg | Bad - WC -EG - OG -Wand - ..._VB-7_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-8 | Visueller Befund | VM-15 | Faserzement | Welleternit |  | Gartenhaus | EG | Dach |  |  | 15.7.2026 - 13:29 | Claudio Tavella |  |  | Gartenhaus -EG -Dach _VB-8_26-07-15.jpg | Gartenhaus -EG -Dach _VB-8_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-9 | Visueller Befund | VM-16 | Abdichtungsbahn | Flachdach |  | Flachdach | DG | Dach |  |  | 15.7.2026 - 13:30 | Claudio Tavella |  |  | Flachdach -DG -Dach _VB-9_26-07-15.jpg | Flachdach -DG -Dach _VB-9_detail_26-07-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt