| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/ Treppenhaus 3. OG links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer 3. OG links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Küche/ Reduit 3. OG links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Büro 3.OG links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer im OG 3. OG links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Gesamtes Haus 3.OG links Fensterbank | Fensterbank | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |