| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Dusche OG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Dusche OG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Dusche OG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | alle Schlafzimmer OG/ EG Boden | VM-6 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus/ Gang OG-UG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Treppenhaus/ Gang OG-UG Sockel | VM-7 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus/ Gang OG-UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppenhaus/ Gang EG-UG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche OG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche OG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche OG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad EG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad EG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Bad EG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Küche EG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Küche EG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche EG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche EG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Wintergarten EG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Wohnzimmer EG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Wohnzimmer EG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Waschküche UG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Waschküche UG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Waschküche UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Fassade UG-DG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |