## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Dusche | OG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 13:27 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -OG-Boden _MaP-1_26-07-16.jpg | Dusche -OG-Boden _MaP-1_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 590.4 | 1212.8333
MaP-2 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Dusche | OG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 13:29 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -OG-Wand _MaP-2_26-07-16.jpg | Dusche -OG-Wand _MaP-2_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Dusche | OG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 13:30 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -OG-Wand _MaP-3_26-07-16.jpg | Dusche -OG-Wand _MaP-3_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG
MaP-4 | Einzelprobe | VM-6 | Klebstoffe | Boden |  | alle Schlafzimmer | OG/ EG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 13:37 | Claudio Tavella |  |  | alle Schlafzimmer -OG- EG -Boden _MaP-4_26-07-16.jpg | alle Schlafzimmer -OG- EG -Boden _MaP-4_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus/ Gang | OG-UG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 13:39 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus- Gang -OG-UG -Boden _MaP-5_26-07-16.jpg | Treppenhaus- Gang -OG-UG -Boden _MaP-5_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Sockel |  | Treppenhaus/ Gang | OG-UG | Sockel |  |  | 16.7.2026 - 13:40 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus- Gang -OG-UG -Sockel _MaP-6_26-07-16.jpg | Treppenhaus- Gang -OG-UG -Sockel _MaP-6_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Treppenhaus/ Gang | OG-UG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 13:41 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus- Gang -OG-UG -Wand _MaP-7_26-07-16.jpg | Treppenhaus- Gang -OG-UG -Wand _MaP-7_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Treppenhaus/ Gang | EG-UG | Decke |  |  | 16.7.2026 - 13:44 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus- Gang -EG-UG -Decke _MaP-8_26-07-16.jpg | Treppenhaus- Gang -EG-UG -Decke _MaP-8_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 13:48 | Claudio Tavella |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-9_26-07-16.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-9_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 13:51 | Claudio Tavella |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-10_26-07-16.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-10_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | OG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 13:53 | Claudio Tavella |  |  | Küche -OG -Boden _MaP-11_26-07-16.jpg | Küche -OG -Boden _MaP-11_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | EG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 13:59 | Claudio Tavella |  |  | Bad -EG -Boden _MaP-12_26-07-16.jpg | Bad -EG -Boden _MaP-12_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 14:00 | Claudio Tavella |  |  | Bad -EG -Wand _MaP-13_26-07-16.jpg | Bad -EG -Wand _MaP-13_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Bad | EG | Decke |  |  | 16.7.2026 - 14:00 | Claudio Tavella |  |  | Bad -EG -Decke _MaP-14_26-07-16.jpg | Bad -EG -Decke _MaP-14_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 14:13 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-15_26-07-16.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-15_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 14:14 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-16_26-07-16.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-16_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 14:21 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-17_26-07-16.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-17_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 16.7.2026 - 14:22 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Decke_MaP-18_26-07-16.jpg | Küche -EG -Decke_MaP-18_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Wintergarten | EG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 14:23 | Claudio Tavella |  |  | Wintergarten -EG -Boden _MaP-19_26-07-16.jpg | Wintergarten -EG -Boden _MaP-19_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 14:30 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-20_26-07-16.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-20_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-21 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 16.7.2026 - 14:30 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-21_26-07-16.jpg | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-21_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-22 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Waschküche | UG | Boden |  |  | 16.7.2026 - 14:33 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Boden _MaP-22_26-07-16.jpg | Waschküche -UG -Boden _MaP-22_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-23 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 14:33 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-23_26-07-16.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-23_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-24 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 14:34 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-24_26-07-16.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-24_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-25 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Fassade | UG-DG | Wand |  |  | 16.7.2026 - 14:41 | Claudio Tavella |  |  | Fassade -UG-DG-Wand _MaP-25_26-07-16.jpg | Fassade -UG-DG-Wand _MaP-25_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 16.7.2026 - 13:16 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_26-07-16.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Fallrohr |  | gesamtes Haus | DG - UG | Fallrohr |  |  | 16.7.2026 - 13:17 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -DG - UG -Fallrohr _VB-2_26-07-16.jpg | gesamtes Haus -DG - UG -Fallrohr _VB-2_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-9 | Asbestschnüre | Cheminée |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 16.7.2026 - 14:29 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-3_26-07-16.jpg | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-3_detail_26-07-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt