| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | gesamtes Haus DG - UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ Gang OG-UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Wintergarten EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Treppenhaus/ Gang OG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-5 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-6 | alle Schlafzimmer OG/ EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Treppenhaus/ Gang OG-UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Treppenhaus/ Gang EG-UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-8 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |