| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Zimmer 415 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Zimmer 414 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gang 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Zimmer 409 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Waschküche 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Wäschelager 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Zimmer 315 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Aufenthaltsraum 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Zimmer 304 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Zimmer 303 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Treppenhaus 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Zimmer 204 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Zimmer 216 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Zimmer 214 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Zimmer 214 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Zimmer 207 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Waschküche 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Kleines Büro 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-20 | Speisesaal 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-21 | Gang / Sitzecke 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-22 | Büro BLH 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-23 | Treppenhaus 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-24 | Zimmer 102 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-25 | Grosser Saal EG Wand Fenster links | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-26 | Grosser Saal EG Wand Fenster rechts | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-27 | Grosser Saal EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-28 | Werkstatt UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-29 | Garderobe Frauen UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-30 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |