| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 1. OG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Gang / Wohnzimmer 1. OG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer 1, OG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Bad 1. OG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Küche 1. OG links Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Gang / Wohnzimmer / Schlafzimmer 1. OG links Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Bad 1. OG links Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Küche 1. OG links Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | WC 1. OG links Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Bad 1. OG links Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Küche 1. OG links Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gang 1. OG links Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Bad 1. OG links Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Gang 1. OG links Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | gesamte Wohnung 1. OG links Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |