| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | gesamter Keller / Treppenhaus UG -EG Boden | VM-2 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | gesamter Keller UG Rohrummantellung | VM-5 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang UG-DG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus / Gang UG-DG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Eingang / Waschküche EG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Eingang / Waschküche EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Eingang / Waschküche EG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Esszimmer EG Boden | VM-10 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Esszimmer EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Esszimmer EG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Kachelofen EG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Gang EG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Dusche EG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Dusche EG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad OG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Bad OG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Bad OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Schlafzimmer OG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Schlafzimmer OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Fassade EG-DG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |