| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Holzlager EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | WC/ Badezimmer EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer/ links OG | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer/ vorne links OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer/ vorne rechts OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer rechts OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Abstellraum OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Holzlager EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | WC/ Badezimmer EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer/ links OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer/ vorne links OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer/ vorne rechts OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer rechts OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Abstellraum OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | WC/ Badezimmer EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Keller EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Gang OG Cheminée | Brandschutzplatte | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Gang/ Treppenhaus OG-EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-10 | Gang EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |