| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | VM-4 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Unterdach | VM-8 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |