| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |