| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | LAP Dachstuhl |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-8 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-6 MaP-9 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-5 MaP-7 MaP-11 MaP-13 MaP-15 MaP-17 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-10 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |