| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer / Gang / Treppenhaus DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | WC DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | JG. 2021 | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Alle Schlafzimmer / Gang DG Wand | Wand | Putz |  |  | Bauherr selber erstellt mit Sand, Kalk , Zement | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | JG. 2013 | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Plattenkleber |  |  | Gem. Cheminée Bauer kein Asbest verwendet | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  | JG 2013 | Asbest | VB-5 |  |
| VM-9 | Alle Räume EG Wand | Wand | Putz |  |  | Bauherr selber erstellt mit Sand, Kalk , Zement | Asbest | VB-6 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-11 | Bad EG Boden/ Wand / Decke | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  | JG 2014 | Asbest | VB-7 |  |
| VM-12 | Treppenhaus EG / UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-13 | Küche / Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-14 | Schlafzimmer UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | JG 2015 | Asbest | VB-9 |  |
| VM-15 | Küche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  | JG 2015 | Asbest | VB-10 |  |
| VM-16 | Anbau UG Alle Räume | Wand | Putz |  |  | JG 2017 | Asbest | VB-11 |  |
| VM-17 | Alle Räume UG Wand | Wand | Putz |  |  | Bauherr selber erstellt mit Sand, Kalk , Zement | Asbest | VB-12 |  |
| VM-18 | Bad UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-19 | Bad UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-20 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  | JG 2002 | Asbest | VB-13 |  |
| VM-21 | Waschküche UG Wand | Elektrotableau | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-14 |  |
| VM-22 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  | Keine Belastungen | Asbest | VB-15 |  |
| VM-23 | Luftschutz Raum UG Wand | Wand | Putz |  |  | Keine Belastungen | Asbest | VB-16 |  |
| VM-24 | Keller 1. UG Wand | Wand | Putz |  |  | Keine Belastungen | Asbest | VB-17 |  |
| VM-25 | Unterdach DG Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-26 | Fassade DG/ OG / EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  | Vor Ort vom Maurer erstellt mit Sand, Kalk , Zement | Asbest | VB-18 |  |
| VM-27 | Garage EG Decke | Decke | Leichtbauplatte |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-28 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-29 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-30 | Fassade DG/ OG / EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-31 | Badezimmer EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-32 | Alle Räume UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-33 | Alle Räume EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-34 | Alle Räume DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |