| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Ost WC Knaben/ Mädchen EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | West WC Knaben/ Mädchen EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | West WC beeinträchtigt EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Ost WC Knaben/ Mädchen EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | West WC Knaben/ Mädchen EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Ost WC Knaben/ Mädchen EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | West WC Knaben/ Mädchen EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Ost WC Knaben/ Mädchen EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | West WC Knaben/ Mädchen EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | West WC beeinträchtigt EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |