| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | gesamtes Haus UG- OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | gesamtes Haus UG- OG Heizkörperniesche | Heizkörperniesche | Kork |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Gang EG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |