| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Dachstuhl | Dachstuhl | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Ganzes Haus OG -EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang/ Treppenhaus OG-UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang OG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Küche / Reduit EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-8 | Pergola EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Küche / Reduit EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-12 | Ganzes Haus UG -DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |