| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Fassade alle Stockwerke | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Heizraum UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Bad OG | Fensterflügel | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |