| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-7 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Anschlagkitt Fensterflügel |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |