| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-8 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-6 MaP-9 MaP-11 MaP-14 MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-7 MaP-10 MaP-12 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-2 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Klebstoffe Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |