| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 2, 2.OG rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche 2, 2.OG links | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Küche 2, 1.OG rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Küche 2, 1.OG links | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | Küche 2 EG, links | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-1 | Küche 2.OG, links 4 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-1 | Küche 2.OG, rechts 4 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-1 | Küche 1.OG, rechts 4 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-1 | Küche 1.OG, links 4 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-1 | Küche EG, rechts 4 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-1 | Bad/WC EG, rechts 4 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-1 | Küche EG, links 4 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-1 | Küche 2.OG rechts 6 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-1 | Küche 1.OG links 6 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-86 |  |
| VM-1 | Küche EG rechts 6 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-1 | Küche EG links 6 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-100 |  |
| VM-2 | Küche 2, 2.OG rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche 2, 1.OG rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Bad/WC 2, 1.OG rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Küche 2 EG, links | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-2 | Küche 2.OG, links 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-2 | Küche 2.OG, rechts 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-2 | Küche 1.OG, rechts 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-2 | Küche 1.OG, links 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-2 | Küche EG, rechts 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-2 | Küche EG, links 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-2 | Küche 2.OG rechts 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-2 | Küche 1.OG links 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-2 | Küche EG rechts 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-2 | Küche EG links 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-99 |  |
| VM-3 | Küche 2, 2.OG rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad/WC 2, 2.OG rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche 2, 2.OG links | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Bad/WC 2, 2.OG links | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Küche 2, 1.OG rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Bad/WC 2, 1.OG rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Küche 2, 1.OG links | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Bad/WC 2, 1.OG, links | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | Küche 2 ,EG, links | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-3 | Bad/WC EG, links 2 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-3 | Küche 2.OG, links 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-3 | Bad/WC 2.OG, links 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-3 | Küche 2.OG, rechts 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-3 | Bad/WC 2.OG, rechts 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-3 | Küche 1.OG, rechts 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-3 | Bad/WC 1.OG, rechts 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-3 | Küche 1.OG, links 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-3 | Bad/WC 1.OG, links 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-3 | Küche EG, rechts 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-3 | Bad/WC EG, rechts 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-3 | Küche EG, links 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-3 | Bad/WC EG, links 4 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-3 | Küche 2.OG rechts 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-3 | Bad/WC 2.OG rechts 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-84 |  |
| VM-3 | Küche 1.OG links 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-87 |  |
| VM-3 | Bad/WC 1.OG links 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-3 | Küche EG rechts 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-94 |  |
| VM-3 | Bad/WC EG rechts 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-98 |  |
| VM-3 | Küche EG links 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-101 |  |
| VM-3 | Bad/WC EG links 6 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-105 |  |
| VM-4 | Bad/WC 2, 2.OG rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Bad/WC 2, 2.OG links | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Bad/WC 2, 1.OG rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Bad/WC 2, 1.OG links | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-4 | Bad/WC EG, links 2 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-4 | Bad/WC 2.OG, links 4 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-4 | Bad/WC 2.OG, rechts 4 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-4 | Bad/WC 1.OG, rechts 4 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-4 | Bad/WC 1.OG, links 4 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-4 | Bad/WC EG, links 4 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-4 | Bad/WC 2.OG rechts 6 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-4 | Bad/WC 1.OG links 6 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-4 | Bad/WC EG rechts 6 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-96 |  |
| VM-4 | Bad/WC EG links 6 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-103 |  |
| VM-5 | Bad/WC 2, 2.OG rechts | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Bad/WC 2, 2.OG links | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Bad/WC 2, 1.OG rechts | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Bad/WC 2, 1.OG links | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-5 | Bad/WC EG, links 2 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-5 | Bad/WC 2.OG, links 4 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-5 | Bad/WC 2.OG, rechts 4 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-5 | Bad/WC 1.OG, rechts 4 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-5 | Bad/WC 1.OG, links 4 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-5 | Bad/WC EG, rechts 4 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-5 | Bad/WC EG, links 4 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-5 | Bad/WC 2.OG rechts 6 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-5 | Bad/WC 1.OG links 6 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-5 | Bad/WC EG rechts 6 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-97 |  |
| VM-5 | Bad/WC EG links 6 | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-104 |  |
| VM-6 | Bad/WC 2, 2.OG rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Küche 2, 2.OG links | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Bad/WC 2, 2.OG links | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Küche 2, 1.OG links | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-6 | Bad/WC 2, 1.OG links | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-6 | Bad/WC EG, links 2 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-6 | Bad/WC 2.OG, links 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-6 | Bad/WC 2.OG, rechts 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-6 | Bad/WC 1.OG, rechts 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-6 | Bad/WC 1.OG, links 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-6 | Bad/WC EG, rechts 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-6 | Bad/WC EG, links 4 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-6 | Bad/WC 2.OG rechts 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-81 |  |
| VM-6 | Bad/WC 1.OG links 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-6 | Bad/WC EG rechts 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-95 |  |
| VM-6 | Bad/WC EG links 6 | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-102 |  |