| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-9 MaP-17 MaP-23 MaP-30 MaP-38 MaP-45 MaP-51 MaP-58 MaP-65 MaP-68 MaP-72 MaP-79 MaP-86 MaP-93 MaP-100 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber Boden |  | MaP-2 MaP-15 MaP-18 MaP-29 MaP-36 MaP-43 MaP-52 MaP-57 MaP-64 MaP-71 MaP-78 MaP-85 MaP-92 MaP-99 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-4 MaP-8 MaP-12 MaP-16 MaP-21 MaP-22 MaP-28 MaP-31 MaP-34 MaP-37 MaP-42 MaP-44 MaP-49 MaP-50 MaP-56 MaP-59 MaP-63 MaP-66 MaP-70 MaP-73 MaP-77 MaP-80 MaP-84 MaP-87 MaP-91 MaP-94 MaP-98 MaP-101 MaP-105 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-13 MaP-19 MaP-26 MaP-35 MaP-40 MaP-47 MaP-54 MaP-61 MaP-75 MaP-82 MaP-89 MaP-96 MaP-103 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Grundputz Wand |  | MaP-6 MaP-11 MaP-20 MaP-27 MaP-33 MaP-41 MaP-48 MaP-55 MaP-62 MaP-69 MaP-76 MaP-83 MaP-90 MaP-97 MaP-104 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | (elastische) Bodenbeläge geleimt Boden |  | MaP-7 MaP-10 MaP-14 MaP-24 MaP-25 MaP-32 MaP-39 MaP-46 MaP-53 MaP-60 MaP-67 MaP-74 MaP-81 MaP-88 MaP-95 MaP-102 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |