| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Zimmer DG | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Zimmer DG | VM-4 Verputz Decke und Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad DG | VM-4 Verputz Decke und Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad DG | VM-5 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Bad DG | VM-6 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Zimmer DG | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Zimmer DG | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Gang und Treppe DG | VM-8 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | WC EG | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | WC EG | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG | VM-4 Verputz Decke und Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG | VM-5 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Keller UG | VM-12 Rohrummantelung Wasserleitungen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Fassade ganzes Haus | VM-13 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |