| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Wohnzimmer EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | alte Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Estrich 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | alte Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Schlafzimmer 1.OG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-23 | Generell Diverse Decke | Dachstock | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-27 | Estrich 1.OG | Elektrokasten | LAP/ Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-28 | Estrich 1.OG | Aussenwände | Windpapier |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-29 | Küche/ Gang 1.OG | lose verlegt | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-30 | Wohnzimmer EG | verleimt | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-30 | Bad EG | verleimt | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-30 | Wohnzimmer EG | verleimt | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-30 | Schlafzimmer EG | verleimt | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-30 | WC 1.OG | verleimt | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-31 | ganzes Haus oft verdeckt UG | Fallrohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |