| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad/WC 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Bad/WC 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Wohnbereich 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Wohnbereich 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Wohnbereich 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-28 | Bad/WC 1.OG | Wand und Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-28 | Bad 1.OG | Wand und Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-30 | Sauna 1.OG | Boden und Wand | einschichtiger Belag inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-31 | Wohnzimmer 1.OG | Cheminée | LAP, Faserzement, Schnüre im innern |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-32 | Wohnzimmer 1.OG | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-33 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-34 | Küche 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |