| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Treppenhaus/ Gang EG - UG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-5 |  |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer / Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Treppenhaus/ Gang EG - UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Treppenhaus/ Gang EG - UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Waschküche UG Wand | Wand | Cusion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Gartenhaus EG Boden | Wand | Cusion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-10 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-11 | Gartenhaus / Holzlager EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |