| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | gesamtes Haus alle Stockwerke | VM-4 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Bad EG | VM-5 gesamter Einbau aus Holz |  |  |  | Divers: |