| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand / Boden |  | Cusion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |