| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |