| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Ganzes Haus DG Fenster Kitt | Fenster | Kitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Estrich Treppenhaus Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Estrich DG Wand | Faserzementplatten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Estrich DG Räucherofen | Asbestschnüre | Brandschutztüren, -tore |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Estrich DG Rohrbandagen | Wasserrohre | Rohrbandage |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Gang OG Wand | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement /Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VM-3 |  |
| VM-10 | Ganzes Haus DG, OG, EG, UG Wand / Decke | Wand / Decke | Elektro Blei Röhren |  |  |  | Blei | VM-4 |  |
| VM-11 | Gang EG Wand | Elektrotableau | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | VM-5 |  |
| VM-12 | WC/ Dusche / Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  | rot |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-13 | WC/ Dusche / Gang EG Wand | Wanverkleidung | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-14 | Vorratsraum EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-15 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-16 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-17 | Küche EG Wandplatten | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-18 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-19 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  | rot |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-21 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VM-6 |  |
| VM-22 | WC/ Dusche / Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-23 | Ganzes Haus EG Sockel | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |