| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wand EG / UG | Wand | Eternitrohr |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche / Wohnzimmer / Gang EG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche / Wohnzimmer / Gang / WC / Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Gang / Treppenhaus EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Dusche / WC UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Hobbyraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Hobbyraum UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Alle Schlafzimmer / Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Gang UG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-24 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |