| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer / Wohnzimmer EG Boden | VM-2 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Schlafzimmer EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad EG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus/ Gang EG - UG Wand |  |  |  |  |  |
| MaP-6 | Treppenhaus/ Gang EG - UG Sockel | VM-6 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus/ Gang EG - UG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Wohnzimmer EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Wohnzimmer EG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Waschküche UG Wand | VM-9 Cusion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Waschküche UG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Waschküche UG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Waschküche UG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Waschküche UG Sockel | VM-13 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Garage UG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Fassade UG- DG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Gartenhaus EG Boden | VM-9 Cusion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Gartenhaus / Holzlager EG Dach | VM-11 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |