| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | ganzes Haus EG - DG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-3 | Wohnbereich DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Nasszelle DG | Decke und Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Wohnbereich DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Nasszelle DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Nasszelle DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | Eingang und Heizraum EG | Elektrokasten | LAP/ Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Keller UG | Heizsystem | neueren Datums |  |  |  | Divers | VB-4 |  |
| VM-13 | Wohnbereich DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-18 | Wohnbereich DG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-18 | Gang EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Wohnbereich DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-22 | Gang EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-24 | ganzes Haus EG - DG | Aussenwände | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-25 | Wohnzimmer OG | Cheminée | Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-26 | Gang und Treppe OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |