| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Fenster UG - OG Fensterrahmen | VM-1 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | WC EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | WC/ Gang / Esszimmer / Treppenhaus EG/ OG Sockel | VM-5 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | WC/ Gang / Esszimmer / Treppenhaus EG/ OG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus / Gang EG / OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Treppenhaus / Gang / Wohnzimmer EG / OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Wohnzimmer / Schlafzimmer EG / OG Boden | VM-8 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad OG Boden | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Schlafzimmer OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Schlafzimmer OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Fassde EG -DG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |