| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-9 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-11 VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Putz Decke |  | MaP-6 MaP-8 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Klebstoffe Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Dachrandabschluss |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |