| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Leichtbauelemente Wand/Decke |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Faserzement Dach |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-4 | Quantität: 26 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Leichtbauplatten Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |