## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Klebstoffe | Boden |  | Alle Schlafzimmer / Gang / Wohnzimner | EG | Boden |  |  | 17.2.2025 - 09:17 |  |  |  | Alle Schlafzimmer...-EG -Boden _MaP-1_25-02-17.jpg | Alle Schlafzimmer...-EG -Boden _MaP-1_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 968.3131 | 975.8106
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | EG | Decke |  |  | 17.2.2025 - 09:18 |  |  |  | Schlafzimmer -EG -Decke _MaP-2_25-02-17.jpg | Schlafzimmer -EG -Decke _MaP-2_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 2218.4984 | 672.352
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:19 |  |  |  | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-3_25-02-17.jpg | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-3_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 2291.2051 | 691.8576
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Gang / Treppenhaus | EG/ UG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:20 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG- UG -Wand _MaP-4_25-02-17.jpg | Gang - Treppenhaus -EG- UG -Wand _MaP-4_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1613.8261 | 1119.6806
MaP-5 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Decke |  | Gang / Treppenhaus | EG | Decke |  |  | 17.2.2025 - 09:21 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG-Decke _MaP-5_25-02-17.jpg | Gang - Treppenhaus -EG-Decke _MaP-5_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1580.4599 | 1242.5045
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:22 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-6_25-02-17.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-6_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 746.9501 | 338.587
MaP-7 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 17.2.2025 - 09:22 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-7_25-02-17.jpg | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-7_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 452.6856 | 779.2394
MaP-8 | Einzelprobe | VM-9 | Plattenkleber | Boden |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 17.2.2025 - 09:23 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Cheminée _MaP-8_25-02-17.jpg | Wohnzimmer -EG -Cheminée _MaP-8_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 298.8146 | 933.7845
MaP-9 | Einzelprobe | VM-10 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Küche / WC / Bad | EG | Boden |  |  | 17.2.2025 - 09:24 |  |  |  | Küche - WC - Bad -EG -Boden _MaP-9_25-02-17.jpg | Küche - WC - Bad -EG -Boden _MaP-9_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 453.4411 | 1203.3337
MaP-10 | Einzelprobe | VM-12 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:26 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-10_25-02-17.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-10_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 445.8666 | 1056.8667
MaP-11 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 17.2.2025 - 09:27 |  |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-11_25-02-17.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-11_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 424.2894 | 1320.0177
MaP-12 | Einzelprobe | VM-14 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:27 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-12_25-02-17.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-12_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 288.8921 | 1452.0057
MaP-13 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:31 |  |  |  | WC -EG -Wand _MaP-13_25-02-17.jpg | WC -EG -Wand _MaP-13_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1181.5238 | 1381.7966
MaP-14 | Einzelprobe | VM-16 | Plattenkleber | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:31 |  |  |  | WC -EG -Wand _MaP-14_25-02-17.jpg | WC -EG -Wand _MaP-14_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1156.3953 | 1507.1849
MaP-15 | Einzelprobe | VM-17 | Putz | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:32 |  |  |  | Bad -EG -Wand _MaP-15_25-02-17.jpg | Bad -EG -Wand _MaP-15_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1443.4979 | 1316.2688
MaP-16 | Einzelprobe | VM-18 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:32 |  |  |  | Bad -EG -Wand _MaP-16_25-02-17.jpg | Bad -EG -Wand _MaP-16_detail_25-02-17.jpg | 18 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 1672.4245 | 1316.3969
MaP-17 | Einzelprobe | VM-19 | Plattenkleber | Wand |  | Dusche | UG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:46 |  |  |  | Dusche -UG -Wand _MaP-17_25-02-17.jpg | Dusche -UG -Wand _MaP-17_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1951.2519 | 1763.2467
MaP-18 | Einzelprobe | VM-20 | Plattenkleber | Boden |  | Dusche | UG | Boden |  |  | 17.2.2025 - 09:47 |  |  |  | Dusche -UG -Boden _MaP-18_25-02-17.jpg | Dusche -UG -Boden _MaP-18_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 2117.0522 | 1546.4699
MaP-19 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Wand |  | Hobbyraum | UG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:47 |  |  |  | Hobbyraum -UG -Wand _MaP-19_25-02-17.jpg | Hobbyraum -UG -Wand _MaP-19_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 848.4812 | 494.3495
MaP-20 | Einzelprobe | VM-23 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | UG | Boden |  |  | 17.2.2025 - 09:50 |  |  |  | Gang -UG -Boden _MaP-20_25-02-17.jpg | Gang -UG -Boden _MaP-20_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1475.8646 | 1389.0904
MaP-21 | Einzelprobe | VM-24 | Putz | Wand |  | Gang | UG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:50 |  |  |  | Gang -UG -Wand _MaP-21_25-02-17.jpg | Gang -UG -Wand _MaP-21_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1478.6104 | 1237.5294
MaP-22 | Einzelprobe | VM-25 | Anschlagkitt | Wand |  | Gesammtes Haus | UG / EG / DG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 09:58 |  |  |  | Gesammtes Haus -UG - EG...-Wand _MaP-22_25-02-17.jpg | Gesammtes Haus -UG - EG...-Wand _MaP-22_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 2366.4834 | 466.9192
MaP-23 | Einzelprobe | VM-26 | Putz | Wand |  | Garage | UG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 10:01 |  |  |  | Garage -UG -Wand _MaP-23_25-02-17.jpg | Garage -UG -Wand _MaP-23_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 2519.0623 | 825.0664
MaP-24 | Einzelprobe | VM-27 | Putz | Wand |  | Fassade | UG/ EG / DG | Wand |  |  | 17.2.2025 - 10:03 |  |  |  | Fassade -UG- EG ...-Wand _MaP-24_25-02-17.jpg | Fassade -UG- EG ...-Wand _MaP-24_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1904.8715 | 1732.4737
MaP-25 | Einzelprobe | VM-28 | Plattenkleber | Boden |  | Wintergarten | EG | Boden |  |  | 17.2.2025 - 10:15 |  |  |  | Wintergarten -EG -Boden _MaP-25_25-02-17.jpg | Wintergarten -EG -Boden _MaP-25_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1158.9019 | 474.9974
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 |  |  |  | Estrich | DG | Decke / Wand |  |  | 17.2.2025 - 08:29 |  |  |  | Estrich -DG -Decke -..._VB-1_25-02-17.jpg | Estrich -DG -Decke -..._VB-1_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1086.8789 | 1279.3431
VB-2 | Visueller Befund | VM-11 | Asbestschnüre | Boden |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 17.2.2025 - 09:24 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-2_25-02-17.jpg | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-2_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 211.9565 | 947.774
VB-3 | Visueller Befund | VM-22 | Flanschdichtungen | Wand |  | Tankraum | UG | Heizöltank |  |  | 17.2.2025 - 09:48 |  |  |  | Tankraum -UG -Heizölt..._VB-3_25-02-17.jpg | Tankraum -UG -Heizölt..._VB-3_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 1217.3037 | 607.3468
VB-4 | Visueller Befund | VM-29 | Flanschdichtungen | Heizung |  | Heizraum | UG | Heizung |  |  | 17.2.2025 - 10:19 |  |  |  | Heizraum -UG -Heizung _VB-4_25-02-17.jpg | Heizraum -UG -Heizung _VB-4_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 918.2981 | 1592.7287
VB-5 | Visueller Befund | VM-30 | Putz | Decke |  | Gesammtes UG | UG | Decke |  |  | 17.2.2025 - 10:21 |  |  |  | Gesammtes UG -UG -Decke _VB-5_25-02-17.jpg | Gesammtes UG -UG -Decke _VB-5_detail_25-02-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1412.2815 | 900.36