| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Decke / Wand |  |  |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Alle Schlafzimmer / Gang / Wohnzimner EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang / Treppenhaus EG/ UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang / Treppenhaus EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Küche / WC / Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Hobbyraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Tankraum UG Heizöltank | Wand | Flanschdichtungen |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-23 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-25 | Gesammtes Haus UG / EG / DG Wand | Wand | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-27 | Fassade UG/ EG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-28 | Wintergarten EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-29 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flanschdichtungen |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-30 | Gesammtes UG UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |