| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang UG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Gang UG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Badezimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Küche OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Mit gelblicher Kleber | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Gang OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Mit gelblicher Kleber | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | Oberbelag (Zweilagig! ) | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | Unterbelag (Zweilagig! ) | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Küche OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Balkon OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | Küche OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |